JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“ LAZAREVAC

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREABE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

- JAVNA NABAVKA DOBARA  MALE VREDNOSTI-

Lazarevac, januar 2019. godine

S A D R Ž A J

## KONKURSNE DOKUMENTACIJE

| Red. br. | Naziv dokumenta | Strana br. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poziv za podnošenje ponude............................................................................. | 3-5 |
| 2. | Podaci o ponuđaču – Obrazac br. 1 ................................................................... | 6 |
| 3. | Izjava ponuđača – Obrazac br. 2......................................................................... | 7 |
| 4. 5. | Ponuda – Obrazac br. 3....................................................................................... Kriterijum za dodelu ugovora............................................................................. | 8-12 13 |
| 6. | Model Ugovora – Obrazac br. 4 ....................................................................... | 14-15 |
| 7. | Troškovi pripremanja ponude – Obrazac br.5.................................................... | 16 |
| 8. 9. 10. | Izjava o nezavisnoj ponudu – Obrazac br. 6. ..................................................... Obrazac br.7 Izjava............................................................................................. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu – Obrazac br.8. ......................... | 17 18 19-21 |

Ponuđač je u obavezi da svoju ponudu  dostavi složenu po istom redosledu.

JAVNO PREDUZEĆE

„TOPLIFIKACIJA“

BROJ: 174/3

DATUM: 17.01.2019. god.

L A Z A R E V A C

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti  Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikaicja“ Lazarevac, ul. Karađorđeva broj 32, upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti dobara

KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE

TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 32. postupak predmetne javne nabavke, sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti.

I  Vašom ponudom dati jedinične cene i ukupnu cenu, prema Specifikaciji datoj u Obrascu br. 3. koji vam se dostavlja u prilogu Konkursne dokumentacije, na kojem ste dužni da dostavite vašu ponudu.

II  Rok i način isporuke dobara

Nabavka se vrši sukcesivno na osnovu pismenog naloga Naručioca.

Isporuku dobara vrši o svom trošku Isporučilac, u magacin Naručioca u Lazarevcu, ul. Nikole Vujačića broj 36a, najkasnije do 13 časova.

Rok za isporuku dobara ne može biti duži od 5 dana.

Ugovor sa izabranim Ponuđačem zaključiće se na period od godinu dana.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručilac može, bez sprovođenja postupka javne nabavke, povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama, i to:

| 1. | Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar |
| --- | --- |
| 2. | Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare |
| 3. | Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda |
| 4. | Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji |

Ispunjenost uslova dokazuju na način predviđen članom 77. stav 4. dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove ( Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije ).

IV Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Naručioca, na navedenoj adresi, u vremenu od 8-14 časova. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena ponuđačima i elektronskom putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki.

V  Uslovi i način dostavljanja ponude

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1. - Podaci o ponuđaču

- Popunjen, potpisan i overen Obrascu br. 2. - Izjava

- Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3. - Ponuda

4)	Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koje potpisuje i ostalu konkursnu dokumentaciju)  Obrazac br. 4

5)	Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 5 - Obrazac troškova pripreme ponude

6)	Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 6 - Tekst izjave o nezavisnoj ponudi

7)   Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 7 - Tekst izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN

8) 	Garanciju za ozbiljnost ponude

Nekompletna ponuda  biće odbijena kao neprihvatljiva.

Rok za dostavljanje ponude je 8 ( osam ) dana, računajući  od dana kada je poslat poziv za javnu nabavku, odnosno do dana 25.01.2019. godine do 1200 časova.

VI Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se poštom ili lično, u zatvorenoj koverti overenoj pečatom, sa naznakom:  ne otvarati, Ponuda –kompenzatori-, na adresu: Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“, Lazarevac, ul. Karađorđeva br.32. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa Ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije,  pisana na srpskom jeziku, otkucana ili čitko ispisana i overena potpisom ovlašćenog lica, sa popunjenim i overenim svim obrascima koji čine tendersku dokumentaciju. Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Naručilac će razmatrati samo potpune ponude date u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na   obracima preuzetim od strane Naručioca ili preuzetim sa Portala javnih nabavki.

Slanje ponuda nije dozvoljeno elektronskom poštom i faksom.

Važnost ponude ne može biti manja od 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  Ukoliko Ponuđač da kraći rok od napred navedenog, ponuda će se oceniti neprihvatljivom.

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija formirana Odlukom Direktora JP „Toplifikacija“ Lazarevac.

VII Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku do 5 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

VIII Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Jedinične  i ukupna cena moraju odgovarati tržišnim cenama za ovu vrstu dobara.

Ponuđač nema pravo da zahteva avans.

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 8 dana.

X Ostalo

Garancija za ozbiljnost ponude

Ponuđač je u obavezi da Naručiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos od 300.000,00 din. i karton deponovanih potpisa, kojim potvrđuje ozbiljnost ponude. Menica će biti aktivirana od strane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako Ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naričioca

- Ako izabrani Ponuđač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude,

- Ako izabrani Ponuđač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla.

Garancije za dobro izvršenje posla

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, koja su predmet ove javne nabavke, Ponuđač je u obavezi da Naručiocu preda registrivanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od 300.000,00 dinara i karton deponovanih potpisa, koja traje najmanje 15 dana duže od dana isteka roka za konačnu isporuku dobara, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovornih obaveza do kraja ugovorenog roka, sa rokom važenja 15 dana po isteku ugovora.

XI Osoba za kontakt je: Milan Stojić, dipl.inž.maš. svakog radnog dana od 800 do 1400 sati, s pozivom na broj: 069/89-08-211.

D I R E K T O R

Dostavljeno

Na adrese ponuđača                                                                	                                   __________________________

Komisiji

Potpisanom					                                        Mr Vukašin Janjević,dipl.ecc.

Obrazac 1.

PODACI O PONUĐAČU

| Naziv Ponuđača |  |
| --- | --- |
| Adresa Ponuđača |  |
| Odgovorna osoba (Potpisnik ugovora) |  |
| Osoba za kontakt |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Elektronska pošta |  |
| Tekući račun ponuđača sa nazivom Banke |  |
| Matični broj Ponuđača |  |
| Poreski i identifikacioni broj PIB |  |
| Šifra delatnosti |  |

Datum:					               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Оbrazac  br. 2

IZJАVА

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 1

Predmet javne nabavke:

KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE

TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da za navedenu javnu nabavku, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjava i sledeće uslove:

| 1. | Registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar |
| --- | --- |
| 2. | Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare |
| 3. | Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda |
| 4. | Izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji |

Ponuđač,  čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, je dužan da Naručiocu, pre donošenja odluke o dodeli ugovora, dostavi kopije zahtevanih dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova ( red. br. 1, 2 i 4) na način predviđen članom 77. ZNJ.

Datum:						               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 3.

___________________________

(Naziv i tačna adresa Ponuđača)

BROJ PONUDE: ____________

Datum: _____________________

# P O N U D A

1.Predmet ponude

Predmet ponude je: KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE

TEKUĆEG ODRŽAVANJA

2. Obim ponude i cena

| R.B. | Opis dela | J.M. |  |  | Jedinična cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Aksijalni kompenzator sa cevnim nastavkom pripremljenim za zavarivanje, hladno prednapregnut, predviđeni za maksimalne temperature vrele vode 130 °C, nazivnog pritiska NP 16 (SRPS EN 13445). Delovi izrađeni od: Harmonikasti deo usmerivača - X6CrNiTi18-10 (Č.4572), Cevni nastavci - S235JRG2 (Č.0361) sa pripremljenim krajevima za zavarivanje prema DIN 2559. Harmonika min. 2000 ciklusa. Napomena: Dostaviti - fabričke ateste ispitivanja na pritisak 24 bar, - ateste materijala (EN 10204), - sertifikat EN ISO 9001, PED 97/23/EC i tehničku dokumentaciju. |
| 1. | Aksijalni kompenzator AR 16/40/40/U/1 | kom |  |  |  |
| 2. | Aksijalni kompenzator AR 16/40/50/U/1 | kom |  |  |  |
| 3. | Aksijalni kompenzator AR 16/40/70/U/1 | kom |  |  |  |
| 4. | Aksijalni kompenzator AR 16/50/40/U/1 | kom |  |  |  |
| 5. | Aksijalni kompenzator AR 16/50/50/U/1 | kom |  |  |  |
| 6. | Aksijalni kompenzator AR 16/50/70/U/1 | kom |  |  |  |
| 7. | Aksijalni kompenzator AR 16/65/50/U/1 | kom |  |  |  |
| 8. | Aksijalni kompenzator AR 16/65/70/U/1 | kom |  |  |  |
| 9. | Aksijalni kompenzator AR 16/80/50/U/1 | kom |  |  |  |
| 10. | Aksijalni kompenzator AR 16/80/70/U/1 | kom |  |  |  |
| 11. | Aksijalni kompenzator AR 16/80/100/U/1 | kom |  |  |  |
| 12. | Aksijalni kompenzator AR 16/100/50/U/1 | kom |  |  |  |
| 13. | Aksijalni kompenzator AR 16/100/70/U/1 | kom |  |  |  |
| 14. | Aksijalni kompenzator AR 16/100/100/U/1 | kom |  |  |  |
| 15. | Aksijalni kompenzator AR 16/125/70/U/1 | kom |  |  |  |
| 16. | Aksijalni kompenzator AR 16/125/100/U/1 | kom |  |  |  |
| 17. | Aksijalni kompenzator AR 16/150/70/U/1 | kom |  |  |  |
| 18. | Aksijalni kompenzator AR 16/150/100/U/1 | kom |  |  |  |
| Čelična cev - EN 10216-2, P235GH - TC1. Dodatni zahtevi 10, 12:6000 mm |
| 19. | Bešavna čelična cev Ø 17.2x2.0 | kom |  |  |  |
| 20. | Bešavna čelična cev Ø 21.3x2.0 | kom |  |  |  |
| 21. | Bešavna čelična cev Ø 26.9x2.0 | kom |  |  |  |
| 22. | Bešavna čelična cev Ø 33.7x2.3 | kom |  |  |  |
| 23. | Bešavna čelična cev Ø 42.4x2.6 | kom |  |  |  |
| 24. | Bešavna čelična cev Ø 48.3x2.6 | kom |  |  |  |
| 25. | Bešavna čelična cev Ø 60.3x2.9 | kom |  |  |  |
| 26. | Bešavna čelična cev Ø 76.1x2.9 | kom |  |  |  |
| 27. | Bešavna čelična cev Ø 88.9x3.2 | kom |  |  |  |
| 28. | Bešavna čelična cev Ø 114.3x3.6 | kom |  |  |  |
| 29. | Bešavna čelična cev Ø 139.7x3.6 | kom |  |  |  |
| 30. | Bešavna čelična cev Ø 168.3x4.0 | kom |  |  |  |
| Čelična cev -EN 10217-2, EN 10217-5, P235GH - TC1. Dodatni zahtevi 10, 11:12000 mm |
| 31. | Šavna čelična cev Ø 219.1x4.5 | kom |  |  |  |
| Hamburški luk, ugao 90°, R=1.5 D u skladu sa DIN 2605. |
| 32. | Hamburški luk Ø 17.2x2.0 | kom |  |  |  |
| 33. | Hamburški luk Ø 21.3x2.0 | kom |  |  |  |
| 34. | Hamburški luk Ø 26.9x2.0 | kom |  |  |  |
| 35. | Hamburški luk Ø 33.7x2.3 | kom |  |  |  |
| 36. | Hamburški luk Ø 42.4x2.6 | kom |  |  |  |
| 37. | Hamburški luk Ø 48.3x2.6 | kom |  |  |  |
| 38. | Hamburški luk Ø 60.3x2.9 | kom |  |  |  |
| 39. | Hamburški luk Ø 76.1x2.9 | kom |  |  |  |
| 40. | Hamburški luk Ø 88.9x3.2 | kom |  |  |  |
| 41. | Hamburški luk Ø 114.3x3.6 | kom |  |  |  |
| 42. | Hamburški luk Ø 139.7x3.6 | kom |  |  |  |
| 43. | Hamburški luk Ø 168.3x4.0 | kom |  |  |  |
| Koncentrična redukcija, izrađen od P235GH u skladu sa DIN 2616. |
| 44. | Koncentrična redukcija DN 25/15 | kom |  |  |  |
| 45. | Koncentrična redukcija DN 32/15 | kom |  |  |  |
| 46. | Koncentrična redukcija DN 40/25 | kom |  |  |  |
| 47. | Koncentrična redukcija DN 50/25 | kom |  |  |  |
| 48. | Koncentrična redukcija DN 50/32 | kom |  |  |  |
| 49. | Koncentrična redukcija DN 65/25 | kom |  |  |  |
| 50. | Koncentrična redukcija DN 65/40 | kom |  |  |  |
| 51. | Koncentrična redukcija DN 80/25 | kom |  |  |  |
| 52. | Koncentrična redukcija DN 80/40 | kom |  |  |  |
| 53. | Koncentrična redukcija DN 80/65 | kom |  |  |  |
| 54. | Koncentrična redukcija DN 100/25 | kom |  |  |  |
| 55. | Koncentrična redukcija DN 100/40 | kom |  |  |  |
| 56. | Koncentrična redukcija DN 100/65 | kom |  |  |  |
| 57. | Koncentrična redukcija DN 100/80 | kom |  |  |  |
| 58. | Koncentrična redukcija DN 125/40 | kom |  |  |  |
| 59. | Koncentrična redukcija DN 125/65 | kom |  |  |  |
| 60. | Koncentrična redukcija DN 125/80 | kom |  |  |  |
| 61. | Koncentrična redukcija DN 125/100 | kom |  |  |  |
| T – komad, izrađen od P235GH, u skladu sa DIN 2615 |
| 62. | T - komad DN 65/50 | kom |  |  |  |
| 63. | T - komad DN 80/50 | kom |  |  |  |
| 64. | T - komad DN 80/65 | kom |  |  |  |
| 65. | T - komad DN 100/50 | kom |  |  |  |
| 66. | T - komad DN 100/65 | kom |  |  |  |
| 67. | T - komad DN 100/80 | kom |  |  |  |
| 68. | T - komad DN 125/65 | kom |  |  |  |
| 69. | T - komad DN 125/80 | kom |  |  |  |
| 70. | T - komad DN 125/100 | kom |  |  |  |
| Napomena: Tražena dokumentacija se dostavlja kao sastavni deo punude i prilikom isporuke materijala. |
| UKUPNA CENA: |  |

Cene su date bez poreza na dodatu vrednost.

3.  Način plaćanja

Plaćanje se vrši u roku od : __________dana, računajući od dana predaje računa na arhivu Naručioca.

4.  Garancija za ozbiljnost ponude

U prilogu ove ponude dostavljamo Naručiocu registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos od 300.000,00 din. i karton deponovanih potpisa, kojim potvrđuje ozbiljnost ponude. Menica će biti aktivirana od strane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako Ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naričioca

- Ako izabrani Ponuđač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude,

- Ako izabrani Ponuđač ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla.

5.  Način davanja garancije za dobro izvršenje posla

U slučaju prihvatanja naše ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove javne nabavke, dostavljamo Naručiocu registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos od 300.000,00 din. i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza do kraja ugovorenog  garantnog roka.

6. Rok isporuke

Rok isporuke dobara je ____________dana, od dana prijema pisanog naloga Naručioca.

7. Garantni rok

Za isporučena dobra, dajemo garanciju od ____________ meseci.

8. Opcija ponude

Ova ponuda ima važnost od   _____  dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Datum: 				                                     Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 1

Predmet javne nabavke:

KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE

TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena,  na taj način što će se bodovati:

1. Zbir cena rednih brojeva od 19 do 30 boduje se.................... 0-70 bodova

2. Zbir cena ostalih rednih brojeva boduje se ........................... 0-30 bodova

1. Ponuđena cena rednih brojeva od 19 do 30  (maksimalno 70  bodova)

Računa se po formuli :

C=70 x Cmin/Ci

Cmin -minimalno ponuđena cena u dinarima

Ci      -ponuđena cena i-tog ponuđača u dinarima

2. Ponuđena cena ostalih rednih brojeva (maksimalno 30  bodova)

Računa se po formuli :

C=30 x Cmin/Ci

Cmin -minimalno ponuđena cena u dinarima

Ci      -ponuđena cena i-tog ponuđača u dinarima

PODKRITERIJUM: U slučaju jednakih ponuda u smislu člana 126. Zakona o javnim nabavkama, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji ponudi duži rok plaćanja.

Obrazac br. 4

UGOVOR O ISPRUCI DOBARA

(Model ugovora)

Zaključen između:

- JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“ LAZAREVAC, sa sedištem u Lazarevcu ul. Karađorđeva 32, koga zastupa direktor Mr Vukašin Janjević, dipl.ecc. (u daljem tekstu: Naručilac), Matični broj: 20199601, PIB: 104643237,

i

- ______________________________________,sa sedištem u __________________, ul.____________________, koga zastupa ____________________, ( u daljem tekstu: Prodavac ), Matični broj: ____________, PIB:_____________, broj tekućeg računa: _____________________

PREDMET

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da predmet ovog Ugovora čini nabavka kompenzatora, čeličnih cevi i fitinga za potrebe tekućeg održavanja, čiji je naziv, jedinične cene i ukupna cena,  dati u Ponudi Prodavca ________________________, koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Ovaj ugovor se zaključuje na period važenja od 12 meseci, računajući od dana obostranog zaključenja ovog ugovora, s tim što se kao zadnji dan važnosti ugovora,  računa sa istekom 12 meseci, računajući od dana potpisivanja ovog ugovora od strane Kupca.

Prodavac je obavezan da kupcu preda registrrovanu blanko menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, kopiju zahteva za registraciju menica, menično ovlašćenje na iznos od 300.000,00 dinara i karton deponovanoh potpisa, u roku od 3 dana odzaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno isavesno izvršenje ugovorenih obaveza.

# CENA

Član 2.

Ugovarači su saglasno utvrdili da su jedinične cene dobara koja su predmet ovog Ugovora utvrđene u ponudi Prodavca, s tim što se javna nabavka po ovom ugovoru može izvršiti do vrednosti od ukupno 3.000.000,00 dinara.

Bez sprovođenja postupka javne nabavke, može se povećati obim predmetne nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

U cenu nije uračunat porez na dodatu vrednost koji pada na teret Kupca.

# USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Obavezuje se Kupac da novčani iznos iz fakture – računa prodavca, plati nakon ispostavljanja istog na arhivu Kupca u roku od ________dana, sa obavezom na strani Prodavca da jedinične cene iz fakture – računa odgovaraju jediničnim cenama iz usvojene ponude Prodavca.

Kupac će izvršiti uplatu u korist računa Prodavca, tekući račun br. ________________, kod ___________banke.

# ROK  I MESTO ISPORUKE

Član 4.

Prodavac se obavezuje da dobra iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje u Kupčev magacin sukcesivno, isključivo na osnovu pismenog naloga Kupca koji će u nalogu upisati  naziv predmetnih dobara koja se servisiraju i njihovu količinu (jedinicu mere), sa rokom isporuke od __________dana, računajući od dana dostavljanja pismenog naloga Kupca

Član 5.

Ugovorne strane utvrđuju da transport predmetnih dobara obezbeđuje vršilac usluge servisiranja (fco magacin Kupca) i za istu odgovara do trenutka predaje Kupcu u ispravnom stanju.

Prijem dobara i kontrola kvaliteta vrši se u magacinu Kupca i Kupac je dužan  da isplati samo stvarno primljenu količinu dobara koja odgovara zahtevu Kupca.

Kvantitativni prijem dobara vrši se prebrojavanjem i vrše ga ovlašćena lica potpisnika ovog ugovora. Reklamacija na kvantitet se dostavlja prodavcu u roku od 2 (dva) dana od dana prijema dobara.

Kvalitativni prijem dobra se vrši u roku do 30 (trideset) dana od dana kvantitativnog prijema, u kom roku Kupac ima pravo da ispostavi reklamaciju  Prodavcu  na kvalitet isporučenih dobara.

GARANCIJA

Član 6.

Prodavac garantuje da na dobrima koje su predmet ovog Ugovora nema skrivenih nedostataka.

Ukoliko se po izvršenoj primopredaji utvrdi da dobra  imaju skrivene nedostatke, Prodavac se obavezuje da isporuči Kupcu istu robu zahtevanog kvaliteta.

OSTALE ODREDBE

Član 7.

Ovim Ugovorom se utvrđuje da Kupac finansira kupovinu dobara iz člana 1. ovog Ugovora u skladu sa Planom nabavki i Programom poslovanja preduzeća za 2019. godinu, a delom Planom nabavki i Programom poslovanja preduzeća za 2020. godinu.

Zbog činjenice  iz prethodnog stava ovog člana, Kupac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, ukoliko u 2020. godini,  ne budu obezbeđena novčana sredstva za kupovinu dobara iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 8.

Ugovarači su se saglasili da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, po potrebi sačiniti Aneks ovom Ugovoru, a u slučaju da do sporazuma ne dođe, zajedno ugovaraju kao nadležan Privredni sud u Beogradu.

Član 9.

Za sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivno pravni propisi vezani za vrstu posla koji je predmet ovog Ugovora.

Član 10.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4/četiri/ istovetna primerka, od kojih po 2 /dva/ primerka zadržava svaki od potpisnika ovog Ugovora.

PRODAVAC                                                                         K U P A C

_______________________					______________________

Mr Vukašin Janjević, dipl.ecc.

Оbrazac  br. 5

TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 1

Predmet javne nabavke:

KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE

TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da je za navedenu javnu nabavku, imao troškova pripremanja ponude u ukupnom iznosu:

___________________________ dinara,

Sledeće strukture:

- ____________________ din,

- ____________________ din,

- ____________________ din,

- ...

- ....

Troškove pripremanja i podnošenja ponuda snosi isključivo Ponuđač.

Datum:					               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Оbrazac  br. 6

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 1

Predmet javne nabavke:

KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE

TEKUĆEG ODRŽAVANJA

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12)

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da je za navedenu javnu nabavku,

PODNEO PONUDU NEZAVISNO, BEZ DOGOVORA SA DRUGIM PONUĐAČIMA ILI ZAINTERESOVANIM LICIMA

Datum:					                        Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 7

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama

__________________________________________________________________________________

( navesti naziv i adresu ponuđača )

daje sledeću izjavu

I Z J A V A

Pri sastavljanju ponude u postupku javne nabavke dobara

KOMPENZATORI, ČELIČNE CEVI I FITINZI ZA POTREBE

TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Poštovao sam obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum:					                                 Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 8

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

- JEZIK

Ponuda i ostala dokumentacije koja se odnosi na ponudu mora biti na sprskom jeziku, pisana ćirilicom ili latinicom.

- USLOVI PONUDE

Ponuda se smatra prihvatljivom ako ponuđač podnese:

-  Popunjen, potpisan  i overen obrazac br. 1. „Podaci o ponuđaču“;

-  Popunjen, potpisan  i overen obrazac br. 2. „Izjava“;

-  Popunjen, potpisan  i overen obrazac br. 3. „Ponuda“.

Ponuđač je dužan da popuni sve pozicije u Obrascu br.3.

Svaka stranica ponude mora biti overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

- Model Ugovora (obrazac br. 4 ).

Ponuđač mora  da popuni, potpiše i pečatom overi svaku stranu Ugovora, čime  potvrđuje da se slaže sa sadržajem modela ugovora;

- Popunjen, potpisan  i overen Obrazac br.5

Ponuđač obračunava troškove pripreme i podnošenja ponude u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo Ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova, izuzev u slučaju člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

- Popunjen, potpisan  i overen obrazac Obrazac br.6.

Ponuđač mora  da popuni izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanom licima.

- Tekst izjave na osnovu člana 75. stav2. ZJN Obrazac br. 7

- Garancije navedene u Pozivu za podnošenje ponuda i Obrascu broj 3. Ponuda.

- PONUDA SA VARIJANTAMA

# Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

- NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude, ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

- CENA

Cena treba da bude izražena u dinarima bez poreza na dodatu vrednost.

Ako je u ponudi prikazana neuobičajena niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

- OBJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude do ostavljenog roka za dostavljanje ponude mogu se dobiti telefonom preko lica za kontakt i to: Milan Stojić, dipl.inž.maš. Kontakt telefon  je 069/89-08-211.

Za eventualne nejasnoće vezane za tendersku dokumentaciju Naručioca, Ponuđač se može obratiti sa pismenim zahtevom koji dostavlja na adresu Naručioca i to najkasnije pet dana, računajući pre roka za dostavljanje ponude. Na sva pismeno postavljena pitanja, Naručilac će dostaviti pismeni odgovor koji će proslediti svim Ponuđačima, u roku od 24 časa, računajući od dana dostavljanja dopisa.

- ROKOVI

# 7.1. Dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude je 8 ( osam ) dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki, odnosno do 25.01.2019. godine do 1200 časova.

Ponuda se dostavlja lično ili preporučenom poštom na adresu:

# JAVNO PREDUZEĆE „TOPLIFIKACIJA“

# LAZAREVAC, ul. Karađorđeva br. 32,

Koverat sa ponudom mora imati naznaku Ponuda za „kompenzatori “ sa naznakom: - „ne otvarati“, adresom preduzeća, brojem telefona i faksa i imenom lica za kontakt.

Blagovremenom se smatra ponuda pristigla na arhivu Naručioca do poslednjeg dana roka do 12 časova, uključujući i ponude poslate poštom.

Sve neblagovremene ponude Komisija za javnu nabavku Naručioca će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

# 7.2. Važenje ponude

Sve ponude moraju da važe najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

# 7.3. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda je 25.01.2019. godine u 1215 časova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac, ul.Karađorđeva broj 32.

# 7.4. Donošenje odluke o dodeli ugovora

Donošenje odluke o dodeli ugovora  ja 5 dana od dana otvaranja ponuda.

# 7.5. Obaveštenje ponuđačima o odluci o dodeli ugovora

Obaveštenje ponuđačima o odluci o dodeli ugovora u roku od 3 dana od dana donošenja odluke na Portalu javnih nabavki.

# 7.6. Rok za zaključenje ugovora

Rok za zaključenje ugovora u roku od 3 dana od kad se steknu zakonski uslovi.

# 7.7. Podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača

Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača je 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Zahtev se dostavlja pismeno na adresu Naručioca. Uz zahtev se dostavlja originalna potvrda banke o uplati zakonske takse u iznosu od 60.000,00 din. na odgovarajući račun budžeta Republike Srbije.

- OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je 25.01.2019. godine u 1215 časova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac, ul.Karađorđeva broj 32.

Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju Komisiji za javnu nabavku podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

- IZRADA  - OBLIK PONUDE

Ponuđači treba ponudu da dostave u pismenom obliku. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije: pisaćom mašinom ili čitko pisano štampanim slovima. Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubaciti, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi.

10. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Naručilac će prihvatiti  samo blagovremene ponude (koja je primljena od strane Naručioca u roku određenom u Pozivu za podnošenje ponuda), prihvatljive ponude (koje je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke) i odgovarajuće ponude (koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije).

Ponuda će biti odbijena u slučaju da je neodgovarajuća ili neprihvatljiva .

11. POVERLJIVOST PODATAKA

Podaci koje ponuđač opravdano označi kao poverljive biće korišćeni samo za namene poziva za podnošenje ponuda i neće biti dostupni nikome izvan kruga lica koja budu uključena u postupak javne nabavke. Naručilac će kao poverljiva smatrati ona dokumenta koja u desnom uglu velikim slovima imaju ispisano „Poverljivo“, a ispod toga potpis lica koje je potpisalo ponudu. Ako se poverljivim smatra samo pojedini podatak u dokumentu poverljivi deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano „Poverljivo“.