JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“ LAZAREVAC

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

SERVISIRANJE PUMPI

- JAVNA NABAVKA USLUGA MALE VREDNOSTI-

Lazarevac, Maj 2019. godine

S A D R Ž A J

## KONKURSNE DOKUMENTACIJE

| Red. br. | Naziv dokumenta | Strana br. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poziv za podnošenje ponude............................................................................. | 3-5 |
| 2. | Podaci o ponuđaču – Obrazac br. 1 ................................................................... | 6 |
| 3. | Izjava ponuđača – Obrazac br. 2......................................................................... | 7 |
| 4. 5. | Ponuda – Obrazac br. 3....................................................................................... Kriterijum za dodelu ugovora............................................................................. | 8-18 19 |
| 6. | Model Ugovora – Obrazac br. 4 ....................................................................... | 20-22 |
| 7. | Troškovi pripremanja ponude – Obrazac br.5.................................................... | 23 |
| 8. 9. 10. | Izjava o nezavisnoj ponudu – Obrazac br. 6. ..................................................... Obrazac br.7 Izjava............................................................................................. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu – Obrazac br.8. ......................... | 24 25 26-28 |

Ponuđač je u obavezi da svoju ponudu  dostavi složenu po istom redosledu.

JAVNO PREDUZEĆE

„TOPLIFIKACIJA“

BROJ: 2240/3

DATUM: 07.05.2019. god

L A Z A R E V A C

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti  Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikaicja“ Lazarevac, sa sedištem u Lazarevcu, ul. Karađorđeva broj 32, upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti usluga

SERVISIRANJE PUMPI

Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ Lazarevac (u daljem tekstu: Naručilac), ul. Karađorđeva br. 32. postupak predmetne javne nabavke, sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti.

I  Vašom ponudom dati jedinične cene, prema Specifikaciji datoj u Obrascu br.3.  koji vam se dostavlja u prilogu Konkursne dokumentacije, na kojem ste dužni da dostavite vašu ponudu.

II  Rok i način pružanja usluge

Nabavka se vrši sukcesivno na osnovu pismenog naloga Naručioca.

Rok za pružanje usluge ne može biti duži od 2 dana.

Ugovor sa izabranim Ponuđačem zaključiće se na period od godinu dana

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručilac može, bez sprovođenja postupka javne nabavke  povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama, i to:

| 1. | Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar |
| --- | --- |
| 2. | Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare |
| 3. | Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda |
| 4. | Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji |

Ispunjenost uslova dokazuju na način predviđen članom 77. stav 4. dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove ( Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije ).

IV Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog dana u poslovnim prostorijama Naručioca, na navedenoj adresi, u vremenu od 8-14 časova. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena ponuđačima i elektronskom putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki.

V  Uslovi i način dostavljanja ponude

Ponuđač dostavlja:

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1.

- Popunjen, potpisan i overen Obrascu br. 2.

- Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3.

4)	Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koje potpisuje i ostalu konkursnu dokumentaciju)  Obrazac br. 4

5)	Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 5 - Obrazac troškova pripreme ponude

6)	Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 6 - Tekst izjave o nezavisnoj ponudi

7)   Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 7 - Tekst izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN

8) 	Garanciju za ozbiljnost ponude

Ponuda se dostavlja lično ili preporučenom poštom na adresu:

JP „TOPLIFIKACIJA“

LAZAREVAC, ul. Karađorđeva br. 32.

Koverat sa ponudom mora imati naznaku Ponuda za „SERVISIRANJE PUMPI“ sa naznakom: - „ne otvarati“, adresom preduzeća, brojem telefona i faksa i imenom lica za kontakt.

Nekompletna ponuda  biće odbijena kao neprihvatljiva.

VI Rok za dostavljanje ponude:

Rok za dostavljanje ponude je 8 ( osam) dana, računajući  od dana kada je upućen poziv za podnošenje ponuda i  objavljen na Portalu javnih nabavki, odnosno do 15.05.2019. godine do 1200 časova.

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija formirana Odlukom Direktora JP „Toplifikacija“ Lazarevac.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije,  pisana na srpskom jeziku, otkucana ili čitko ispisana i overena potpisom ovlašćenog lica, sa popunjenim i overenim svim obrascima koji čine tendersku dokumentaciju. Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Naručilac će razmatrati samo potpune ponude date u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na   obrascima preuzetim od strane Naručioca ili preuzetim sa Portala javnih nabavki.

Slanje ponuda nije dozvoljeno elektronskom poštom i faksom.

Važnost ponude ne može biti manja od 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  Ukoliko Ponuđač da kraći rok od napred navedenog, ponuda će se oceniti neprihvatljivom.

VIII Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku do 5 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 8 dana.

IX Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obračunatog PDV-a.

X Ostalo

Garancija za ozbiljnost ponude

Ponuđač je u obavezi da Naručiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od 100.000,00 dinara i karton deponovanih potpisa,  kojim potvrđuje ozbiljnost ponude. Menica će biti aktivirana od strane Naručioca, u sledećim slučajevima:

- Ako Ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naručioca

- Ako izabrani Ponuđač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude.

Garancije za primljeni avans

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja ugovora o isporuci dobara, Ponuđač je u obavezi da za primljeni avans, Naručiocu preda garanciju Poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa uračunatim PDV-om,  sa važnošću 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

XI Osoba za kontakt je: Jovica Tatalović, dipl.inž.el. svakog radnog dana od 800 do 1400 sati, s pozivom na broj: 069/8908-222.

D I R E K T O R

_________________________

Mr Vukašin Janjević,dipl.ecc.

Obrazac br. 1

PODACI O PONUĐAČU

| Naziv Ponuđača |  |
| --- | --- |
| Adresa Ponuđača |  |
| Odgovorna osoba (Potpisnik ugovora) |  |
| Osoba za kontakt |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Elektronska pošta |  |
| Tekući račun ponuđača sa nazivom Banke |  |
| Matični broj Ponuđača |  |
| Poreski i identifikacioni broj PIB |  |
| Šifra delatnosti |  |

Datum:					               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Оbrazac  br. 2

IZJАVА

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 8

Predmet javne nabavke:

SERVISIRANJE PUMPI

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da za navedenu javnu nabavku, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjava i sledeće uslove:

| 1. | Registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar |
| --- | --- |
| 2. | Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare |
| 3. | Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda |
| 4. | Izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji |

Datum:						               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br.  3

___________________________

(Naziv i tačna adresa Ponuđača)

BROJ PONUDE: ____________

Datum: _____________________

# P O N U D A

1.Predmet ponude

Predmet ponude je: SERVISIRANJE PUMPI

2. Obim ponude i cena

| 1. PUMPA GH - 40 “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 5 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 10 |  |  |
| 3. | Imbus vijak M6x30 | 10 |  |  |
| 4. | Pregradna čaura | 10 |  |  |
| 5. | Radno kolo | 5 |  |  |
| 6. | Zapirni čep | 10 |  |  |
| 7. | Garnitura gumica | 10 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 10 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 10 |  |  |
| 10. | Biksnovanje rotora | 5 |  |  |
| 11. | Farbanje pupmpe AKZ | 10 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 10 |  |  |
| UKUPNA CENA 1: |  |  |  |  |

| 2. PUMPA GH - 50 “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 5 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 10 |  |  |
| 3. | Imbus vijak M6x30 | 10 |  |  |
| 4. | Pregradna čaura | 10 |  |  |
| 5. | Radno kolo | 10 |  |  |
| 6. | Zapirni vijak | 10 |  |  |
| 7. | Garnitura gumica | 10 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 10 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 10 |  |  |
| 10. | Biksnovanje rotora | 8 |  |  |
| 11. | Farbanje pupmpe- AKZ | 10 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 10 |  |  |
| UKUPNA CENA 2: |  |  |  |  |

| 3. PUMPA GH - 65 “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 2 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 3 |  |  |
| 3. | Imbus vijak M6x30 | 3 |  |  |
| 4. | Pregradna čaura | 3 |  |  |
| 5. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 6. | Zapirni vijak | 3 |  |  |
| 7. | Garnitura gumica | 3 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 3 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 3 |  |  |
| 10. | Biksnovanje osovine rotora | 3 |  |  |
| 11. | Farbanje pupmpe AKZ | 3 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 3: |  |  |  |  |

| 4. PUMPA GH - 80 “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 2 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 3 |  |  |
| 3. | Imbus vijak M6x30 | 3 |  |  |
| 4. | Pregradna čaura | 2 |  |  |
| 5. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 6. | Zapirni čep | 3 |  |  |
| 7. | Garnitura gumica | 3 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 3 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 3 |  |  |
| 10. | Biksnovanje rotora | 2 |  |  |
| 11. | Farbanje pupmpe AKZ | 3 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 4: |  |  |  |  |

| 5. PUMPA GHN – 402 AR “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 4 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 8 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 8 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 8 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 5 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 5 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 8 |  |  |
| 8. | Garnitura klingerita | 8 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 4 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 8 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 8 |  |  |
| UKUPNA CENA 5: |  |  |  |  |

| 6. PUMPA GHN – 32- 160 “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 1 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 1 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 1 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 1 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 1 |  |  |
| 8. | Garnitura klingerita | 1 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 1 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 1 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 1 |  |  |
| UKUPNA CENA 6: |  |  |  |  |

| 7. PUMPA GHN – 404 BR “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 1 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 1 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 1 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 1 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 1 |  |  |
| 8. | Garnitura klingerita | 1 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 1 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 1 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 1 |  |  |
| UKUPNA CENA 7: |  |  |  |  |

| 8. PUMPA GHN – 502 AR “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 2 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 3 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 2 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 3 |  |  |
| 8. | Garnitura klingerita | 3 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 2 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 8: |  |  |  |  |

| 9. PUMPA GHN – 654 “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 1 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 1 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 1 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 1 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 1 |  |  |
| 8. | Garnitura klingerita | 1 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 1 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 1 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 1 |  |  |
| UKUPNA CENA 9: |  |  |  |  |

| 10. PUMPA GHN – 654 BR “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 1 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 1 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 1 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 1 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 1 |  |  |
| 8. | Garnitura klingerita | 1 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 1 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 1 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 1 |  |  |
| UKUPNA CENA 10: |  |  |  |  |

| 11. PUMPA GHN – 404 CR “IMP“ |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 2 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 3 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 3 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 3 |  |  |
| 8. | Konektor | 3 |  |  |
| 9. | Podnožje konektora | 3 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 11. | Biksnovanje osovine rotora | 3 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 11: |  |  |  |  |

| 12. 13. PUMPA GHR – 401,402. “ IMP” |  | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 2 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 3 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 3 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 3 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 3 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 3 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 3 |  |  |
| 10. | Imbus vijak M6x30 | 3 |  |  |
| 11. | Biksnovanje osovine rotora | 3 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 13. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 12,13: |  |  |  |  |

| 14. 15. 16. PUMPA GHR – 501,502,503 “ IMP” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 2 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 3 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 3 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 3 |  |  |
| 7. | Zapirni vijak | 3 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 3 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 3 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 11. | Biksnovanje osovine rotora | 3 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA14,15,16: |  |  |  |  |

| 17. 18. 19. PUMPA GHR – 651,652,653 “ IMP” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 3 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 3 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 2 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 7. | Tolerancijski prsten | 3 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 3 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 3 |  |  |
| 10. | Zapirni čep | 3 |  |  |
| 11. | Biksnovanje osovine rotora | 2 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 13. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 17,18,19: |  |  |  |  |

| 20. 21. PUMPA GHR – 801,802. “ IMP” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 2 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 2 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 2 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 2 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 7. | Vijak M8x30 | 2 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 2 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 2 |  |  |
| 10. | Zapirni čep | 2 |  |  |
| 11. | Biksnovanje osovine rotora | 2 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 2 |  |  |
| 13. | Farbanje pumpe AKZ | 2 |  |  |
| UKUPNA CENA 20,21: |  |  |  |  |

| 22. PUMPA GHR –65 IMP” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 2 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 2 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 2 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 2 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 7. | Vijak M8x30 | 2 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 2 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 2 |  |  |
| 10. | Zapirni čep | 2 |  |  |
| 11. | Biksnovanje osovine rotora | 2 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 2 |  |  |
| 13. | Farbanje pumpe AKZ | 2 |  |  |
| UKUPNA CENA 22: |  |  |  |  |

| 23. PUMPA GHR – 80 “ IMP” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj “RA” | 2 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj “R” | 2 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 2 |  |  |
| 5. | Pregradna čaura | 2 |  |  |
| 6. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 7. | Vijak M8x30 | 2 |  |  |
| 8. | Priključna pločica | 2 |  |  |
| 9. | Poklopac priključne pločice | 2 |  |  |
| 10. | Zapirni čep | 2 |  |  |
| 11. | Biksnovanje osovine rotora | 2 |  |  |
| 12. | Servis pumpe | 2 |  |  |
| 13. | Farbanje pumpe AKZ | 2 |  |  |
| UKUPNA CENA 23: |  |  |  |  |

| 24. PUMPA CS 100/180 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 2,2 kW | 1 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač Ø38 | 2 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 2 |  |  |
| 5. | Garnitura zaptivki | 2 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 2 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 2 |  |  |
| 8. | Reparacija osovine rotora | 2 |  |  |
| UKUPNA CENA 24: |  |  |  |  |

| 25. PUMPA CS 4O/160 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 0,55kW | 2 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač Ø28 | 3 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 3 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 3 |  |  |
| 5. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 8. | Reparacija osovine rotora | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 25: |  |  |  |  |

| 26. PUMPA CS 50/180 SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 0,75kW | 2 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 3 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Reparacija osovine rotora | 3 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 8. | Zaštitna čaura | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 26: |  |  |  |  |

| 27. CS – 65/160 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 2,2 kW | 2 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 3 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Reparacija osovine rotora | 2 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 8. | Zaštitna čaura | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 27: |  |  |  |  |

| 28. PUMPA CS 5O/160 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 2 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 3 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 3 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 3 |  |  |
| 5. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 8. | Reparacija osovine rotora | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 28: |  |  |  |  |

| 29. PUMPA CS 80/180 SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 0,75kW | 3 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 4 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 4 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 4 |  |  |
| 5. | Reparacija osovine rotora | 4 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 4 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 4 |  |  |
| 8. | Zaštitna čaura | 4 |  |  |
| UKUPNA CENA 29: |  |  |  |  |

| 30. PUMPA CS 65-180 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 3 kW | 3 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač Ø28 | 4 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 4 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 4 |  |  |
| 5. | Garnitura zaptivki | 4 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 4 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 4 |  |  |
| 8. | Reparacija osovine rotora | 4 |  |  |
| UKUPNA CENA 30: |  |  |  |  |

| 31. PUMPA CS 80/160 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 3 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 4 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 4 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 4 |  |  |
| 5. | Garnitura zaptivki | 4 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 4 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 4 |  |  |
| 8. | Reparacija osovine rotora | 4 |  |  |
| UKUPNA CENA 31: |  |  |  |  |

| 32. PUMPA CS 100/200 „SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 0,75kW | 2 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 3 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 3 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Reparacija osovine rotora | 3 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 8. | Zaštitna čaura | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 32: |  |  |  |  |

| 33. CS – 65-224 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 3kW | 2 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač Ø38 | 3 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 5. | Reparacija osovine rotora | 3 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 8. | Zaštitna čaura | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 33: |  |  |  |  |

| 34. PUMPA CS 80/200 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje 3kW | 2 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač Ø38 | 3 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 3 |  |  |
| 5. | Garnitura zaptivki | 3 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 3 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 3 |  |  |
| 8. | Reparacija osovine rotora | 3 |  |  |
| UKUPNA CENA 34: |  |  |  |  |

| 35. PUMPA CL 502 “ IMP” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 1 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 1 |  |  |
| 5. | Obrada natične grede | 1 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 1 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 1 |  |  |
| 8. | Tesnilo – klingerit(komplet) | 1 |  |  |
| UKUPNA CENA 35: |  |  |  |  |

| 36. PUMPA CL 802 “ IMP” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Mehanički zaptivač | 1 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 4. | Zaštitna čaura | 1 |  |  |
| 5. | Obrada natične grede | 1 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 1 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 1 |  |  |
| 8. | Tesnilo – klingerit(komplet) | 1 |  |  |
| UKUPNA CENA 36: |  |  |  |  |

| 37. PUMPA CV 65-90 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 10 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj -manji | 15 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 15 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 15 |  |  |
| 5. | Reparacija osovine rotora | 10 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 15 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 15 |  |  |
| 8. | Grafitni ležaj - veći | 15 |  |  |
| 9. | Pregradna čaura | 15 |  |  |
| UKUPNA CENA 37: |  |  |  |  |

| 38. PUMPA CV 80/100 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 3 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj -manji | 5 |  |  |
| 3. | Radno kolo | 5 |  |  |
| 4. | Garnitura zaptivki | 5 |  |  |
| 5. | Reparacija osovine rotora | 3 |  |  |
| 6. | Farbanje pumpe AKZ | 5 |  |  |
| 7. | Servis pumpe | 5 |  |  |
| 8. | Grafitni ležaj - veći | 5 |  |  |
| 9. | Pregradna čaura | 5 |  |  |
| UKUPNA CENA 38: |  |  |  |  |

| 39. PUMPA RS 40 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj -manji | 1 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj - veći | 1 |  |  |
| 4. | Pregradna čaura | 1 |  |  |
| 5. | Radno kolo | 1 |  |  |
| 6. | Garnitura zaptivki | 1 |  |  |
| 7. | Priključna pločica | 1 |  |  |
| 8. | Poklopac priključne pločice | 1 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 1 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpeAKZ | 1 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 1 |  |  |
| UKUPNA CENA 39: |  |  |  |  |

| 40.PUMPA RS 50 “SEVER” |  | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stator – vinklovanje | 1 |  |  |
| 2. | Grafitni ležaj -manji | 2 |  |  |
| 3. | Grafitni ležaj - veći | 2 |  |  |
| 4. | Pregradna čaura | 2 |  |  |
| 5. | Radno kolo | 2 |  |  |
| 6. | Garnitura zaptivki | 2 |  |  |
| 7. | Priključna pločica | 2 |  |  |
| 8. | Poklopac priključne pločice | 2 |  |  |
| 9. | Biksnovanje osovine rotora | 1 |  |  |
| 10. | Farbanje pumpe AKZ | 2 |  |  |
| 11. | Servis pumpe | 2 |  |  |
| UKUPNA CENA 40: |  |  |  |  |

ZBIRNA CENA 1-40:

Cene su date bez poreza na dodatu vrednost.

3.  Način plaćanja

Plaćanje se vrši po ispostavljenim računima u roku od : __________dana, računajući od dana predaje računa na arhivu Naručioca

4.  Garancija za ozbiljnost ponude

U prilogu ove Ponude dostavljamo registrovanu blanko solo menicu, menično ovlašćenje na iznos od 100.000,00 dinara i karton deponovanih potpisa,  kojim potvrđujemo ozbiljnost ponude. Saglasni smo da menica bude aktivirana u sledećim slučajevima:

- Ako Ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naručioca

- Ako izabrani Ponuđač odbije da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude.

5. Rok izvršenja usluge

Vreme  hitne intervencije servisiranja pumpe (otklanjanja kvara), od trenutka prijave kvara do vraćanja ispravne pumpe u magacin Naručioca je _________ sati

6. Dužina garantnog roka

Na zamenjene delove naručiocu dajemo garanciju od   __________ meseci/a

7. Opcija ponude

Ova ponuda ima važnost od   _____  dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Datum: 				                                     Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 8

SERVISIRANJE PUMPI

Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena,

PODKRITERIJUM: U slučaju jednakih ponuda u smislu člana 126. Zakona o javnim nabavkama, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji ponudi duži rok plaćanja.

Obrazac br. 4

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Zaključen između:

- JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“ Lazarevac,  koga zastupa direktor Vukašin Janjević, dipl.ecc.(u daljem tekstu: Kupac), Matični broj: 20199601, PIB: 104643237,

i

- ______________________________________,sa sedištem u __________________, ul.____________________, koga zastupa ____________________, ( u daljem tekstu: Prodavac ), Matični broj: ____________, PIB:_____________, broj tekućeg računa: _____________________

PREDMET

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da predmet ovog Ugovora čini vršenje usluge servisiranja pumpi, čiji je naziv,  jedinične cene i ukupna cena,  dati u Ponudi Prodavca ________________________, koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Ovaj ugovor se zaključuje na period važenja od 12 meseci, računajući od dana obostranog zaključenja ovog ugovora, s tim što se kao zadnji dan važnosti ugovora,  računa sa istekom 12 meseci, računajući od dana potpisivanja ovog ugovora od strane Kupca.

# CENA

Član 2.

Ugovarači su saglasno utvrdili da su jedinične cene dobara koja su predmet ovog Ugovora utvrđene u ponudi Prodavca, s tim što se javna nabavka po ovom ugovoru može izvršiti do vrednosti od ukupno 1.000.000,00 dinara.

U cenu nije uračunat porez na dodatu vrednost koji pada na teret Kupca.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručilac može, bez sprovođenja postupka javne nabavke  povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

# USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Obavezuje se Kupac da novčani iznos iz fakture – računa prodavca, plati nakon ispostavljanja istog na arhivu Kupca u roku od ________dana, sa obavezom na strani Prodavca da jedinične cene iz fakture – računa odgovaraju jediničnim cenama iz usvojene ponude Prodavca.

Kupac će izvršiti uplatu u korist računa Prodavca, tekući račun br. ________________, kod ___________banke.

# ROK  I MESTO ISPORUKE

Član 4.

Prodavac se obavezuje da dobra iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje u Kupčev magacin sukcesivno, isključivo na osnovu pismenog naloga Kupca koji će u nalogu upisati  naziv predmetnih dobara koja se servisiraju i njihovu količinu (jedinicu mere), sa rokom isporuke od __________dana, računajući od dana dostavljanja pismenog naloga Kupca.

Člna 5.

Ugovorne strane utvrđuju da transport predmetnih dobara obezbeđuje vršilac usluge servisiranja (fco magacin Kupca) i za istu odgovara do trenutka predaje Kupcu u ispravnom stanju.

Prijem dobara i kontrola kvaliteta vrši se u magacinu Kupca i Kupac je dužan  da isplati samo stvarno primljenu količinu dobara koja odgovara zahtevu Kupca.

Kvantitativni prijem dobara vrši se prebrojavanjem i vrše ga ovlašćena lica potpisnika ovog ugovora. Reklamacija na kvantitet se dostavlja prodavcu u roku od 2 (dva) dana od dana prijema dobara.

Kvalitativni prijem dobra se vrši u roku do 30 (trideset) dana od dana kvantitativnog prijema, u kom roku Kupac ima pravo da ispostavi reklamaciju  Prodavcu  na kvalitet isporučenih dobara.

GARANCIJA

Član 6.

Prodavac garantuje da na dobrima koje su predmet ovog Ugovora nema skrivenih nedostataka.

Ukoliko se po izvršenoj primopredaji utvrdi da dobra  imaju skrivene nedostatke, Prodavac se obavezuje da isporuči Kupcu istu robu zahtevanog kvaliteta.

OSTALE ODREDBE

Član 7.

Ovim Ugovorom se utvrđuje da Kupac finansira uslugu servisiranja iz člana 1. ovog Ugovora u skladu sa Planom nabavki i Programom poslovanja preduzeća za 2019, godinu, a delom Planom nabavki i Programom poslovanja preduzeća za 2020 .godinu.

Zbog činjenice  iz prethodnog stava ovog člana, Kupac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, ukoliko u 2020. godini,  ne budu obezbeđena novčana sredstva za uslugu servisiranja iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 8.

Ugovarači su se saglasili da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, po potrebi sačiniti Aneks ovom Ugovoru, a u slučaju da do sporazuma ne dođe, zajedno ugovaraju kao nadležan Privredni sud u Beogradu.

Član 9.

Za sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivno pravni propisi vezani za vrstu posla koji je predmet ovog Ugovora.

Član 10.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4/četiri/ istovetna primerka, od kojih po 2 /dva/ primerka zadržava svaki od potpisnika ovog Ugovora.

PRODAVAC                                                                         		K U P A C

_______________________						______________________

Mr Vukašin Janjević, dipl.ecc.

Оbrazac  br. 5

TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 8

Predmet javne nabavke:

SERVISIRANJE PUMPI

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da je za navedenu javnu nabavku, imao troškova pripremanja ponude u ukupnom iznosu:

___________________________ dinara,

Sledeće strukture:

- ____________________ din,

- ____________________ din,

- ____________________ din,

- ...

- ....

Troškove pripremanja i podnošenja ponuda snosi isključivo Ponuđač.

Datum:					               Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Оbrazac  br. 6

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

ЈAVNA NABAVKA  BROJ : 8

Predmet javne nabavke:

SERVISIRANJE PUMPI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“ broj 124/12)

Ponuđač ___________________________________ potvrđuje, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,  da je za navedenu javnu nabavku,

PODNEO PONUDU NEZAVISNO, BEZ DOGOVORA SA DRUGIM PONUĐAČIMA ILI ZAINTERESOVANIM LICIMA

Datum:					                        Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 7

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama

__________________________________________________________________________________

( navesti naziv i adresu ponuđača )

daje sledeću izjavu

I Z J A V A

Pri sastavljanju ponude u postupku javne nabavke usluga

SERVISIRANJE PUMPI

Poštovao sam obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum:					                                 Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 8

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

- JEZIK

Ponuda i ostala dokumentacije koja se odnosi na ponudu mora biti na sprskom jeziku, pisana ćirilicom ili latinicom.

- USLOVI PONUDE

Ponuda se smatra prihvatljivom ako ponuđač podnese:

-  Popunjen, potpisan i overen obrazac br. 1. „Podaci o ponuđaču“;

-  Popunjen, potpisan i overen obrazac br. 2. „Izjava“;

-  Popunjen, potpisan i overen obrazac br. 3. „Ponuda“.

Ponuđač je dužan da popuni sve pozicije u Obrascu br.3.

Svaka stranica ponude mora biti overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

- Popunjen, potpisan i overen obrazac br. 4 „Model Ugovora“,

Ponuđač mora  da popuni, potpiše i pečatom overi svaku stranu Ugovora, čime  potvrđuje da se slaže sa sadržajem modela ugovora.

- Popunjen, potpisan i overen obrazac br. 5.  „Obrazac troškova pripreme ponude“,

Ponuđač obračunava troškove pripreme i podnošenja ponude u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo Ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova, izuzev u slučaju člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 6. „Tekst izjave o nezavisnoj ponudi“

Ponuđač mora  da popuni izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanom licima.

- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 7 „Tekst izjave na osnovu člana 75. stav 2. ZJN“

- Garancije navedene u Pozivu za podnošenje ponuda i Obrascu broj 3. Ponuda.

- PONUDA SA VARIJANTAMA

- Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

- NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude, ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

- CENA

Cena treba da bude izražena u dinarima bez poreza na dodatu vrednost.

Ako je u ponudi prikazana neuobičajena niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

- OBJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude do ostavljenog roka za dostavljanje ponude mogu se dobiti telefonom preko lica za kontakt i to: Jovica Tatalović dipl.inž.el. Kontakt telefon  je 011/8127-089 i 069/8908-222.

Za eventualne nejasnoće vezane za tendersku dokumentaciju Naručioca, Ponuđač se može obratiti sa pismenim zahtevom koji dostavlja na adresu Naručioca i to najkasnije pet dana, računajući pre roka za dostavljanje ponude. Na sva pismeno postavljena pitanja, Naručilac će dostaviti pismeni odgovor koji će proslediti svim Ponuđačima, u roku od 24 časa, računajući od dana dostavljanja dopisa.

- ROKOVI

- 7.1. Dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude je 8 ( osam ) dana, računajući od dana objavljivanja javnog poziva i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki, odnosno do  15.05.2019. godine do 1200 časova.

Ponuda se dostavlja lično ili preporučenom poštom na adresu:

- JAVNO PREDUZEĆE „TOPLIFIKACIJA“

- LAZAREVAC, ul. Karađorđeva br. 32,

Koverat sa ponudom mora imati naznaku Ponuda za „SERVISIRANJE PUMPI “ sa naznakom: - „ne otvarati“, adresom preduzeća, brojem telefona i faksa i imenom lica za kontakt.

Blagovremenom se smatra ponuda pristigla na arhivu Naručioca do poslednjeg dana roka do 12 časova, uključujući i ponude poslate poštom.

Sve neblagovremene ponude Komisija za javnu nabavku Naručioca će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

- 7.2. Važenje ponude

Sve ponude moraju da važe najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

- 7.3. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda je 15.05.2019. godine u 1215 časova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac, ul.Karađorđeva broj 32.

- 7.4. Donošenje odluke o dodeli ugovora

Donošenje odluke o dodeli ugovora je 5 dana od dana otvaranja ponuda.

- 7.5. Obaveštenje ponuđačima o izboru

Obaveštenje ponuđačima o odluci o dodeli ugovora je u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

- 7.6. Rok za zaključenje ugovora

Rok za zaključenje ugovora u roku od 3 dana od kad se steknu zakonski uslovi.

- 7.7. Podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača

Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača je 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Zahtev se dostavlja pismeno na adresu Naručioca. Uz zahtev se dostavlja originalna potvrda banke o uplati zakonske takse u iznosu od 60.000,00 din. na odgovarajući račun budžeta Republike Srbije.

- OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je 15.05.2019. godine u 1215 časova u prostorijama JP Toplifikacija, Lazarevac, ul.Karađorđeva broj 32.

Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju Komisiji za javnu nabavku podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

- IZRADA  - OBLIK PONUDE

Ponuđači treba ponudu da dostave u pismenom obliku. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije: pisaćom mašinom ili čitko pisano štampanim slovima. Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubaciti, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi.

10. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Naručilac će prihvatiti  samo blagovremene ponude (koja je primljena od strane Naručioca u roku određenom u Pozivu za podnošenje ponuda), prihvatljive ponude (koje je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke) i odgovarajuće ponude (koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije).

Ponuda će biti odbijena u slučaju da je neodgovarajuća ili neprihvatljiva .

11. POVERLJIVOST PODATAKA

Podaci koje ponuđač opravdano označi kao poverljive biće korišćeni samo za namene poziva za podnošenje ponuda i neće biti dostupni nikome izvan kruga lica koja budu uključena u postupak javne nabavke. Naručilac će kao poverljiva smatrati ona dokumenta koja u desnom uglu velikim slovima imaju ispisano „Poverljivo“, a ispod toga potpis lica koje je potpisalo ponudu. Ako se poverljivim smatra samo pojedini podatak u dokumentu poverljivi deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano „Poverljivo“.